## reservorios
#VALUE! |  | Tabla de registro de dispositos en el servidor
ID Equipo | Descripción | DevADDR | Device EUI | App Key | Device profile | GatewayID 30/09/2026 | Centro_Costo | Actualizacion 01/10/2026 | Intervalo de envio 01/10/2026 | Que dato envia 01/10/2026
Datalogger_oficina_prueba | constante movimiento para pruebas | 00dbdfc2 | 2cf7f1c060900179 | 9ce8d1674d7145c00e957f7f72654a17 | dataloggerS2100 | 2cf7f11153700002 | LANMT - MANTENIMIENTO | Funcionando | 5 min | Payload
R21199 | Nena #1 | 00a2a464 | 2cf7f1c060900256 | 2b945c29212dafb98c6bacaff4dd936e | dataloggerS2100 | 2cf7f11153700002 | LANMT - MANTENIMIENTO | Funcionando | 5 min | Payload
R22020 | Marly #16 | 0014ecaf | 2cf7f1c06090022b | 36027ff9db3990f6e8737783f60b5f9b | dataloggerS2100 | 2cf7f11153700002 | MAMT - MANTENIMIENTO | Funcionando | 4 horas | Payload
R22210 | FANTASY #10 | 0032308c | 2cf7f1c060900166 | 901dbec946d48ac6073917ab2139f0ca | dataloggerS2100 | 2cf7f11153700002 | F4MT - MANTENIMIENTO | Presenta error | 5 min | Payload
R23676 | FANTASY #5 movimiento para pruebas | 00518f34 | 2cf7f1c0609001cb | 35e53dba31177b28cd2db4f482009ea3 | dataloggerS2100 | 2cf7f11153700002 | F8MT - MANTENIMIENTO | Funcionando | 10 min | Payload
R25572 | Nena #3 | 00108517 | 2cf7f1c06090017e | cbd205fc9b8165d758c6e3e0172794c4 | dataloggerS2100 | 2cf7f11153700002 | LANMMT - MANTENIMIENTO | Funcionando | 5 min | Payload
R27278 | SEVILLA #2 | 0061e170 | 2cf7f1c0609001ea | 8a173ba022852124a459d8bddf1b2804 | dataloggerS2100 | 2cf7f11153700002 | SEVMT - MANTENIMIENTO | Funcionando | 5 min | Payload
R27281 | SEVILLA #3 | 006b3c05 | 2cf7f1c0609001ef | f47f62c65321e1d6f515c40a753397b3 | dataloggerS2100 | 2cf7f1117270004c | SEVMT - MANTENIMIENTO | Funcionando | 5 min | Payload
R27506 | Marly #18 | 01ffe63f | 2cf7f1c060900181 | 072a6df054a5caea353c244fd9a1db10 | dataloggerS2100 | 2cf7f1117270004c | MONMT - MANTENIMIENTO | Funcionando | 4 horas | Payload
R29783 | MARLY #17 | 01e6448d | 2cf7f1c06090019c | 6dc281855e79cd68e47f7e5878032323 | dataloggerS2100 | 2cf7f11153700002 | EGMT - MANTENIMIENTO | Presenta error | 4 horas | Payload
R32729 | Ponderosa #1 | 00e8a430 | 2cf7f1c06090022f | 75c1a5d81a37904a9fd3009dfbd2935a | dataloggerS2100 | 2cf7f11153700002 | PONINDMT - MANTENIMIENTO | Funcionando | 5 min | Payload
R6245 | San Pedro #9 | 00d2e4b6 | 2cf7f1c053000297 | ec0f73fa92fdd846f15e89fc35cb101c | dataloggerS2100 | 2cf7f11153700002 | SPMT - MANTENIMIENTO | Funcionando | 4 horas | Payload
R6788 | VISTA #2 | 00718780 | 2cf7f1c0609001dc | ffa3a6ccc9847f40ca392cf72fc75f37 | dataloggerS2100 | 2cf7f1117270004c | VFMT - MANTENIMIENTO | Presenta error | 4 horas | Payload
R7164 | Valdaya #3 | 00a05569 | 2cf7f1c06090023f | ee004a6f9e865904be441eacce66c537 | dataloggerS2100 | 2cf7f11153700002 | VALMT - MANTENIMIENTO | Funcionando | 5 min | Payload
R7805 | MARLY #15 | 01b80f75 | 2cf7f1c06090018b | 31bdfddad97534d1b4641e902de268e1 | dataloggerS2100 | 2cf7f11153700002 | MAMT - MANTENIMIENTO | Funcionando | 4 horas | Payload
R7914 | MARLY #13 | N/A | 2cf7f1c06090019f | bf3673170af860c2dfbbc22e99f9d009 | dataloggerS2100 | N/A | EGMT - MANTENIMIENTO | N/A | N/A | Payload
R8719 | Fantasy # 6 | 00b97a6a | 2cf7f1c060900203 | 01971abd3fb45b5be40958035206c2be | dataloggerS2100 | 2cf7f11153700002 | F2MT - MANTENIMIENTO | No conectado | 4 horas | Payload
Total equipos |  | 17

## Contadores_ADF400L_AWT100
#VALUE! |  | Tabla de registro de dispositos en el servidor
ID Equipo | Descripción | DevADDR | Device EUI | App Key | Device profile | GatewayID 30/09/2026 | Centro_Costo | Actualizacion 01/10/2026 | Intervalo de envio 01/10/2026 | Que dato envia 01/10/2026
AWT100 - Sub 1 | Contador energetico | 00d453d6 | 0095690600024c67 | 11223344556677881122334455667788 | ATW100 - Sub 1 | 2cf7f11153700002 | N/A | Funcionando | 5 min | EAT ERT
AWT100 - Sub 2 | Contador energetico | 0071dc8a | 009569060002775e | 11223344556677881122334455667788 | AWT100 - Sub 2 - Sub 4 | 2cf7f11153700002 | N/A | Funcionando con errores | 5 min | EAT ERT
AWT100 - Sub 4 | Contador energetico | 007113e7 | 009569060002774a | 11223344556677881122334455667788 | Awt-sub-2-sub 4-2 | 2cf7f11153700002 | N/A | Funcionando con errores | 5 min | DesequilibrioVoltaje_pct EnergiaActivaTotal_kWh EnergiaReactivaTotal_kvarh VoltajeFaseANeutro_V VoltajeFaseBNeutro_V VoltajeFaseCNeutro_V VoltajeLineaAB_V VoltajeLineaBC_V VoltajeLineaCA_V
Total equipos |  | 3

## Contadores_ADW300
#VALUE! |  | Tabla de registro de dispositos en el servidor
ID Equipo | Descripción | DevADDR | Device EUI | App Key | Device profile | GatewayID 30/09/2026 | Centro_Costo | Actualizacion 01/10/2026 | Intervalo de envio 01/10/2026 | Que dato envia 01/10/2026
ADW300 Sub 3 | Contador Acrel | 00b75efe | 009569060003e6ef | 11223344556677881122334455667788 | ADW300 | 2cf7f11153700002 | N/A | Funcionando | 5 min | EnergiaActivaAdelanto EnergiaActivaAtraso EnergiaReactivaAdelanto EnergiaReactivaAtraso
Total equipos |  | 1

## LHT65N-E31F
#VALUE! |  | Tabla de registro de dispositos en el servidor
ID Equipo | Descripción | DevADDR | Device EUI | App Key | Device profile | GatewayID 30/09/2026 | Centro_Costo | Actualizacion 01/10/2026 | Intervalo de envio 01/10/2026 | Que dato envia 01/10/2026
LHT65N-E31F-9D | Sensor de temperatura y humedad | 018c2c4b | a840414d9160699d | 8d60a13837b4fa8c36a878f37d7ce1b5 | Dragino_LHT65N_E31F | 2cf7f11153700002 | N/A | Funcionado montado en la ponderosa | 20 min | Temperatura interna Temperatura externa Humedad interna Humedad externa
LHT65N-E31F-9E | Sensor de temperatura y humedad | 01a1a402 | a8404153b160699e | 6054b340554f6a3f68d0e900c3e96a95 | Dragino_LHT65N_E31F | 2cf7f11153700002 | N/A | Funcionado para prueba | cada minuto | Temperatura interna Temperatura externa Humedad interna Humedad externa
LHT65N-E31F-9F | Sensor de temperatura y humedad | 011308ef | a84041542760699f | df9a5cb2bace99828c5ff5792be40cbb | Dragino_LHT65N_E31F | 2cf7f11153700002 | N/A | Funcionado montado en la ponderosa | 20 min | Temperatura interna Temperatura externa Humedad interna Humedad externa
LHT65N-E31F-AO | Sensor de temperatura y humedad | 00e446a5 | a84041dd2e6069a0 | 0c0541a9567390d0318060d5b3c303c2 | Dragino_LHT65N_E31F | 2cf7f11153700002 | N/A | Funcionado para prueba | cada minuto | Temperatura interna Temperatura externa Humedad interna Humedad externa
Total equipos |  | 4

## LMS01-LB
#VALUE! |  | Tabla de registro de dispositos en el servidor
ID Equipo | Descripción | DevADDR | Device EUI | App Key | Device profile | GatewayID 30/09/2026 | Centro_Costo | Actualizacion 01/10/2026 | Intervalo de envio 01/10/2026 | Que dato envia 01/10/2026
LMS01-LB-CB | N/A | N/A | a840412f7660c1cb | aa77ee4ea676018ba483b2dea71219fc | LMS01-LB | N/A | N/A | No conectado | N/A | N/A
LMS01-LB-CC | N/A | N/A | a84041c5ea50c1cc | 0154423150d787a276d5df5ccd130329 | LMS01-LB | N/A | N/A | No conectado | N/A | N/A
Total equipos |  | 2

## LSPH01
#VALUE! |  | Tabla de registro de dispositos en el servidor
ID Equipo | Descripción | DevADDR | Device EUI | App Key | Device profile | GatewayID 30/09/2026 | Centro_Costo | Actualizacion 01/10/2026 | Intervalo de envio 01/10/2026 | Que dato envia 01/10/2026
LSPH01-C7 | N/A | N/A | a84041dca96104c7 | 7419cf51163365c6bd82aa64e32a1c0b | LSPH01 | N/A | N/A | Desconectado | N/A | N/A
Total equipos |  | 1

## MCI
#VALUE! |  | Tabla de registro de dispositos en el servidor
ID Equipo | Descripción | DevADDR | Device EUI | App Key | Device profile | GatewayID 30/09/2026 | Centro_Costo | Actualizacion 01/10/2026 | Intervalo de envio 01/10/2026 | Que dato envia 01/10/2026
HELTECV3-PRUEBA | Prueba | N/A | a84041fffed31701 | 8f3c2a9b74d15e6f013c8b9a5d2e7f4b | ESP32_LORAWAN | N/A | N/A | Desconectado | N/A | N/A
HeltecV4_Prueba | Prueba | N/A | 0011223344556677 | 00112233445566778899aabbccddeeff | ESP32_LORAWAN | N/A | N/A | Desconectado | N/A | N/A
Total equipos |  | 2

## SDI-12-LB
#VALUE! |  | Tabla de registro de dispositos en el servidor
ID Equipo | Descripción | DevADDR | Device EUI | App Key | Device profile | GatewayID 30/09/2026 | Centro_Costo | Actualizacion 01/10/2026 | Intervalo de envio 01/10/2026 | Que dato envia 01/10/2026
SDI-12-LB-C8 | Dispositivo Dragino | 01a5962a | a840414c4360c1c8 | 00908ea7af0cba2f4358808c5abe6ed7 | SDI-12-LB | 2cf7f11153700002 | N/A | Desconectado | 20 min | raw_F1 raw_F2 raw_F3 raw_F4
SDI-12-LB-C9 | Dispositivo Dragino | 0066e33d | a84041451360c1c9 | f7a6f5a62c3e3420a40b5c905b063752 | SDI-12-LB | 2cf7f11153700002 | N/A | Desconectado | 20 min | raw_F1 raw_F2 raw_F3 raw_F4
SDI-12-LB-CA | Dispositivo Dragino | 00fd8c73 | a840413eb460c1ca | 9be2bffa799aede8f14d267182973a64 | SDI-12-LB | 2cf7f11153700002 | N/A | Desconectado | 20 min | raw_F1 raw_F2 raw_F3 raw_F4
Total equipos |  | 3

## SE0X-LB
#VALUE! |  | Tabla de registro de dispositos en el servidor
ID Equipo | Descripción | DevADDR | Device EUI | App Key | Device profile | GatewayID 30/09/2026 | Centro_Costo | Actualizacion 01/10/2026 | Intervalo de envio 01/10/2026 | Que dato envia 01/10/2026
SE0X-LB-D2 | Dispositivo de Dragino | N/A | a840416d6c50c1d2 | 1ae96a7dae66045adba625858f5eaef9 | SEOX-LB | N/A | N/A | Desconectado | N/A
Total equipos |  | 1

## SEOX-LS
#VALUE! |  | Tabla de registro de dispositos en el servidor
ID Equipo | Descripción | DevADDR | Device EUI | App Key | Device profile | GatewayID 30/09/2026 | Centro_Costo | Actualizacion 01/10/2026 | Intervalo de envio 01/10/2026 | Que dato envia 01/10/2026
SE0X-LS-D3 | Dispositivo de Dragino | 01284ee3 | a8404146c860c1d3 | ea9a14672cb65eae072bc4fb7d36dc7a | SEOX-LS | 2cf7f11153700002 | N/A | Desconectado | 20 min | _flag s_flag temp_DS18B20
Total equipos |  | 1

## WSC2-Compact-LS
#VALUE! |  | Tabla de registro de dispositos en el servidor
ID Equipo | Descripción | DevADDR | Device EUI | App Key | Device profile | GatewayID 30/09/2026 | Centro_Costo | Actualizacion 01/10/2026 | Intervalo de envio 01/10/2026 | Que dato envia 01/10/2026
WSC2-Compact-LS-D1 | Dispositivo de Dragino | 0010d25f | a8404121a960c1d1 | d13c3fa5de6713644d65b0c62fa3549f | WSC2-Compact-LS | 2cf7f11153700002 | N/A | Desconectado | 1 hora | Humidity Payload_Ver Pressure Temperature i_flag illumination rain temp_DS18B20
WSC2-Compact-LS-DO | Dispositivo de Dragino | 01abda1c | a84041771f60c1d0 | 8577d11e74b059df6970d533520c85fa | WSC2-Compact-LS | 2cf7f1117270004c | N/A | Desconectado | 1 hora | Humidity Payload_Ver Pressure Temperature i_flag illumination rain temp_DS18B20
Total equipos |  | 2

## WSC2-L
#VALUE! |  | Tabla de registro de dispositos en el servidor
ID Equipo | Descripción | DevADDR | Device EUI | App Key | Device profile | GatewayID 30/09/2026 | Centro_Costo | Actualizacion 01/10/2026 | Intervalo de envio 01/10/2026 | Que dato envia 01/10/2026
WSC2-L-CD | Dispositivo de Dragino | N/A | a84041922960c1cd | 857e390514af914f0855a0cf39640755 | WSC2-L | N/A | N/A | Desconectado | Desconectado | Desconectado
WSC2-L-CE | Dispositivo de Dragino | 00ed0720 | a840412cec60c1ce | 2931e1d38b68ab211ba1bac3c82c734b | wsc2-l Prueba2 | 2cf7f11153700002 | N/A | Desconectado | 10 min | A1 A1_raw A1_status A2 A2_raw A2_status A3 A3_raw A3_status BatV Mod Payload_Ver i_flag rain temp_DS18B20
WSC2-L-CF | Dispositivo de Dragino | 01b7e431 | a8404163a860c1cf | d9b13c666d64480df8463dddbbae1615 | dragino-wsc2-l | 2cf7f11153700002 | N/A | Desconectado | 20 min | PAR Payload_Ver custom_start_index raw_payload_hex wn90_A1_raw wn90_A2_raw wn90_A3_raw wn90_gust_mps wn90_humidity_pct wn90_light_lux wn90_pressure_error wn90_pressure_hpa wn90_rain_mm wn90_temp_c wn90_uvi wn90_wind_direction_deg wn90_wind_mps wss22_raw_candidate wss22_status wss22_wind_avg_mps wss22_wind_avg_raw wss22_wind_leve wss22_wind_level_raw wss22_wind_max_mps wss22_wind_max_raw wss22_wind_mps wss22_wind_raw wss27_A4_raw wss27_error wss27_par_umol_m2_s
Total equipos |  | 3

## Gateways
#VALUE! |  | Tabla de registro de dispositos en el servidor
ID Equipo | Descripción | DevADDR | Device EUI | App Key | Device profile | GatewayID 30/09/2026 | Centro_Costo | Actualizacion 01/10/2026 | Intervalo de envio 01/10/2026 | Que dato envia 01/10/2026
Gateway_JM | Gateway | N/A | N/A | N/A | Elite_flower_mci | 2cf7f1117270004c | N/A | Conectado San juan | N/A | N/A
Gateway_reservorios_2 | Gateway | N/A | N/A | N/A | Elite_flower_mci | 2cf7f11153700002 | N/A | Conectado Marly montaña | N/A | N/A
Total equipos |  | 2